Приложение

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от «28» сентября 2017 г. № 1365/пр

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-34-2001

## Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.34. Территориальные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

Сборник 34 «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности» предназначен для определения затрат на монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности.

1.34.1. В сборнике 34 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических требований и инструкций на монтаж оборудования учреждений здравоохранения, включая затраты на:

1.34.1.1. перемещение оборудования - вертикальное до 2 м; горизонтальное от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м (по отделу 2);

1.34.1.2. индивидуальное испытание оборудования вхолостую, а также гидравлическое и пневматическое.

1.34.2. В сборнике 34 отдела 1 «Оборудование учреждений здравоохранения» не учтены затраты на горизонтальное перемещение оборудования. При необходимости указанные затраты следует определять по сборнику 40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования».

1.34.3. В сборнике 34 отдела 2 «Оборудование предприятий медицинской промышленности» не учтены затраты на монтаж трубопроводов и арматуры, определяемые по сборнику 12 «Технологические трубопроводы».

1.34.4. В сборнике 34 отдела 1 «Оборудование учреждений здравоохранения» учтены затраты на:

1.34.4.1. установку арматуры, контрольно-измерительных и других приборов, поставляемых комплектно с оборудованием;

1.34.4.2. работы по подсоединению к оборудованию трубопроводов с арматурой и контрольно-измерительными приборами;

1.34.4.3. электромонтажные работы, связанные с присоединением узлов оборудования к электрической сети и контурам заземления.

1.34.5. В сборнике 34 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных

работ в размере 2 % от оплаты труда рабочих, учтенной расценкам.

## III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности** | | | | | | | | |
| **Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** | | | | | | | | |
| **Раздел 1. СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-001** **Паровые стерилизаторы**  Измеритель: шт. (расценки с 34-01-001-01 по 34-01-001-06); компл. (расценка 34-01-001-07) | | | | | | | | |
| Стерилизатор вертикальный круглый электрический, вместимость рабочей камеры: | | | | | | | | |
| 34-01-001-01 | 30 л | 195,27 | 184,99 |  |  | 10,28 | 20,6 | 0,115 |
| 34-01-001-02 | 50 л, электроогневой | 135,18 | 128,50 |  |  | 6,68 | 15,5 | 0,09 |
| Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, вместимость рабочей камеры: | | | | | | | | |
| 34-01-001-03 | 400 л | 296,95 | 246,03 |  |  | 50,92 | 27,8 | 1,2 |
| 34-01-001-04 | 560 л | 333,00 | 278,17 |  |  | 54,83 | 31,9 | 1,5 |
| 34-01-001-05 | 560 л, паросетевой | 211,81 | 188,35 |  |  | 23,46 | 21,6 | 0,6 |
| 34-01-001-06 | Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный двухсторонний, вместимость рабочей камеры 560 л | 324,11 | 269,45 |  |  | 54,66 | 30,9 | 1,4 |
| 34-01-001-07 | Установка централизованная стерилизационная трехкамерная (1-е исполнение) | 3 311,74 | 1 960,80 |  |  | 1 350,94 | 215 | 6 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-002** **Разные стерилизаторы**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-002-01 | Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т | 235,90 | 228,33 |  |  | 7,57 | 25,8 |  |
| **Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ АПТЕК** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-022** **Аппараты для фильтрования растворов**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-022-01 | Аппарат для фильтрования растворов | 78,73 | 77,10 |  |  | 1,63 | 9,3 | 0,061 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-023** **Разное оборудование** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-023-01 | Машина для мойки рецептурной посуды | 106,32 | 104,16 |  |  | 2,16 | 12,4 | 0,08 |
| 34-01-023-02 | Сборник для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость до 100 л, масса до 0,023  т | 106,24 | 104,16 |  |  | 2,08 | 12,4 |  |
| **Раздел 3. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-035** **Аэрозольные ингаляторы**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-035-01 | Ингалятор универсальный | 173,20 | 167,03 |  |  | 6,17 | 18,6 | 0,1 |
| 34-01-035-02 | Установка ингаляционная стационарная | 741,94 | 721,09 |  |  | 20,85 | 80,3 | 0,55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-036** **Оториноларингологические кресла**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-036-01 | Кресло вращающееся | 54,33 | 53,26 |  |  | 1,07 | 6,2 | 0,05 |
| 34-01-036-02 | Кресло  оториноларингологич еское детское | 81,49 | 79,89 |  |  | 1,60 | 9,3 | 0,055 |
| 34-01-036-03 | Кресло для бронхоэзофагоскопии | 81,49 | 79,89 |  |  | 1,60 | 9,3 | 0,03 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-037** **Аппараты ультразвуковые для лечения тонзиллита и исследования слуха** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-037-01 | Аудиометр диагностический | 77,87 | 76,26 |  |  | 1,61 | 9,3 | 0,01 |
| 34-01-037-02 | Бронхоэзофагоскоп Мезрина | 77,89 | 76,26 |  |  | 1,63 | 9,3 | 0,009 |
| 34-01-037-03 | Ларингостробоскоп электронный | 77,89 | 76,26 |  |  | 1,63 | 9,3 | 0,01 |
| **Раздел 4. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-055** **Бормашины**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| Бормашина пневматическая: | | | | | | | | |
| 34-01-055-01 | со встроенным компрессором | 72,71 | 70,44 |  |  | 2,27 | 8,2 | 0,055 |
| 34-01-055-02 | с питанием от пневмосети | 154,73 | 151,70 |  |  | 3,03 | 18,5 | 0,005 |
| Бормашина электрическая: | | | | | | | | |
| 34-01-055-03 | зубоврачебная портативная безрукавная | 60,27 | 59,04 |  |  | 1,23 | 7,2 | 0,017 |
| 34-01-055-04 | стационарная с гибким рукавом | 87,27 | 85,39 |  |  | 1,88 | 10,3 | 0,04 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-056** **Зубоврачебные кресла**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| Кресло: | | | | | | | | |
| 34-01-056-01 | зубоврачебное легкого типа | 75,11 | 73,64 |  |  | 1,47 | 8,2 | 0,03 |
| 34-01-056-02 | стоматологическо  е с  электромеханичес ким приводом | 75,51 | 73,64 |  |  | 1,87 | 8,2 | 0,13 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-057** **Стоматологические установки**  Измеритель: компл. (расценки 34-01-057-01, 34-01-057-07, 34-01-057-08); шт. (расценки с 34-01-057-02 по 34-01-057-06) | | | | | | | | |
| 34-01-057-01 | Комплект оборудования рабочего места стоматолога | 627,74 | 610,64 |  |  | 17,10 | 68 | 0,35 |
| Комплект оборудования рабочего места стоматолога, в том числе: | | | | | | | | |
| 34-01-057-02 | гидроблок  стоматологически й, масса до 0,08 т | 149,94 | 147,00 |  |  | 2,94 | 17,5 |  |
| 34-01-057-03 | светильник  стоматологически  й | 74,06 | 68,88 |  |  | 5,18 | 8,2 | 0,05 |
| 34-01-057-04 | стол для стоматолога | 61,69 | 60,48 |  |  | 1,21 | 7,2 | 0,03 |
| 34-01-057-05 | стул для стоматолога | 35,13 | 34,44 |  |  | 0,69 | 4,1 | 0,02 |
| 34-01-057-06 | установка стоматологическа я УС-10/300-1 | 175,49 | 170,98 |  |  | 4,51 | 17,5 | 0,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установка стоматологическая универсальная, масса до 0,15 т, тип: | | | | | | |  |  |
| 34-01-057-07 | УС-30, "Пробамат", УС-10/100 | 522,03 | 509,40 |  |  | 12,63 | 60 |  |
| 34-01-057-08 | "Хирадент" | 705,51 | 687,69 |  |  | 17,82 | 81 |  |
| **Таблица ТЕРм 34-01-058** **Установки для литья стоматологических изделий** Измеритель: шт. | | | | | | |  |  |
| 34-01-058-01 | Пресс гидравлический для опрессовки зубных коронок | 277,25 | 271,78 |  |  | 5,47 | 29,8 | 0,3 |
| 34-01-058-02 | Шлифмашина  скоростная | 34,24 | 33,24 |  |  | 1,00 | 4,01 | 0,028 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-059** **Стоматологические аппараты и приборы**  Измеритель: шт. | | | | | | |  |  |
| Аппарат: | | | | | | |  |  |
| 34-01-059-01 | гидромассажный  стоматологически  й | 261,28 | 256,16 |  |  | 5,12 | 30,9 | 0,03 |
| 34-01-059-02 | для снятия  зубного камня с помощью  ультразвука | 67,28 | 65,66 |  |  | 1,62 | 7,2 | 0,015 |
| 34-01-059-03 | паяльный зуботехнический | 69,34 | 67,98 |  |  | 1,36 | 8,2 | 0,014 |
| 34-01-059-04 | Вибростол вакуумный зуботехнический | 182,86 | 179,06 |  |  | 3,80 | 21,6 | 0,02 |
| 34-01-059-05 | Гидроблок стоматологический | 148,29 | 145,08 |  |  | 3,21 | 17,5 | 0,08 |
| 34-01-059-06 | Диатермокоагулятор стоматологический | 78,71 | 77,10 |  |  | 1,61 | 9,3 | 0,007 |
| 34-01-059-07 | Золотопылеулавливат ель | 97,15 | 94,92 |  |  | 2,23 | 11,3 | 0,045 |
| 34-01-059-08 | Компрессор | 97,71 | 94,92 |  |  | 2,79 | 11,3 | 0,035 |
| **Раздел 5. СВЕТИЛЬНИКИ** | | | | | | |  |  |
| **Таблица ТЕРм 34-01-070** **Передвижные светильники**  Измеритель: шт. | | | | | | |  |  |
| 34-01-070-01 | Светильник передвижной без аварийного питания двух- и  четырехрефлекторны  й, масса до 0,06 т | 132,90 | 130,20 |  |  | 2,70 | 15,5 |  |
| **Таблица ТЕРм 34-01-071** **Стационарные светильники**  Измеритель: шт. | | | | | | |  |  |
| Светильник стационарный: | | | | | | |  |  |
| 34-01-071-01 | с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторн ый | 262,40 | 256,16 |  |  | 6,24 | 30,9 | 0,16 |
| 34-01-071-02 | стоматологически й настенный | 123,58 | 120,21 |  |  | 3,37 | 14,5 | 0,012 |
| 34-01-071-03 | медицинский двенадцатирефлек торный | 402,38 | 393,31 |  |  | 9,07 | 40,8 | 0,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ** | | | | | | | |  |
| **Таблица ТЕРм 34-01-080** **Аппараты и приборы для электролечения**  Измеритель: шт. | | | | | | | |  |
| Аппарат для: | | | | | | | |  |
| 34-01-080-01 | ДЦВ-терапии передвижной | 123,35 | 120,33 |  |  | 3,02 | 13,4 | 0,09 |
| 34-01-080-02 | индуктотермии коротковолновый | 284,36 | 277,48 |  |  | 6,88 | 30,9 | 0,11 |
| 34-01-080-03 | лечения током надтональной частоты | 75,20 | 73,64 |  |  | 1,56 | 8,2 | 0,007 |
| 34-01-080-04 | местной дарсонвализации ламповый | 80,63 | 78,96 |  |  | 1,67 | 9,3 | 0,01 |
| 34-01-080-05 | низкочастотной магнитотерапии | 178,53 | 174,89 |  |  | 3,64 | 20,6 | 0,05 |
| 34-01-080-06 | низкочастотной терапии | 80,59 | 78,96 |  |  | 1,63 | 9,3 | 0,008 |
| 34-01-080-07 | СМВ-терапии | 107,59 | 105,28 |  |  | 2,31 | 12,4 | 0,03 |
| 34-01-080-08 | Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах | 256,91 | 251,14 |  |  | 5,77 | 28,8 | 0,13 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-081** **Аппараты и приборы для свето- и теплолечения** Измеритель: шт. | | | | | | | |  |
| 34-01-081-01 | Лампа инфракрасных лучей на штативе | 90,51 | 88,48 |  |  | 2,03 | 10,3 | 0,03 |
| 34-01-081-02 | Лампа "Соллюкс" стационарная | 63,52 | 61,85 |  |  | 1,67 | 7,2 | 0,03 |
| 34-01-081-03 | Облучатель видимой области спектра для лечения желтухи новорожденных | 72,02 | 70,44 |  |  | 1,58 | 8,2 | 0,035 |
| Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для: | | | | | | | |  |
| 34-01-081-04 | местных облучений | 59,20 | 56,95 |  |  | 2,25 | 7,2 | 0,02 |
| 34-01-081-05 | одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т | 83,96 | 81,47 |  |  | 2,49 | 10,3 |  |
| Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для: | | | | | | | |  |
| 34-01-081-06 | групповых облучений, передвижной | 116,45 | 113,90 |  |  | 2,55 | 14,4 | 0,03 |
| 34-01-081-07 | общих индивидуальных облучений | 175,14 | 170,86 |  |  | 4,28 | 21,6 | 0,075 |
| 34-01-081-08 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | 110,36 | 106,52 |  |  | 3,84 | 12,4 | 0,032 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-082** **Аппараты и установки для водолечения** Измеритель: шт. | | | | | | | |  |
| 34-01-082-01 | Аппарат для насыщения воды углекислым газом | 189,86 | 186,14 |  |  | 3,72 | 22,7 | 0,02 |
| 34-01-082-02 | Аппарат подводных кишечных промываний | 234,81 | 230,21 |  |  | 4,60 | 26,8 | 0,08 |
| 34-01-082-03 | Ванна бальнеологическая | 234,98 | 225,12 |  |  | 9,86 | 26,8 | 0,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-01-082-04 | Кафедра водолечебная с душами | 502,94 | 493,08 |  |  | 9,86 | 58,7 | 0,3 |
| 34-01-082-05 | Массаж подводный | 488,04 | 467,04 |  |  | 21,00 | 55,6 | 0,265 |
| 34-01-082-06 | Аппарат для глубокого кишечного орошения | 151,45 | 147,00 |  |  | 4,45 | 17,5 | 0,014 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-083** **Аппараты, приборы и установки разного назначения**  Измеритель: шт. (расценки 34-01-083-01, 34-01-083-04); компл. (расценки 34-01-083-02, 34-01-083-03) | | | | | | | | |
| 34-01-083-01 | Барокамера активной гиперемии В.А.Кравченко | 181,61 | 176,95 |  |  | 4,66 | 20,6 | 0,1 |
| 34-01-083-02 | Установка лазерная физиотерапевтическа я на базе "Ягода" | 641,24 | 627,93 |  |  | 13,31 | 73,1 | 0,11 |
| 34-01-083-03 | Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений | 224,96 | 214,67 |  |  | 10,29 | 26,8 | 0,3 |
| 34-01-083-04 | Шкаф  сушильно-вытяжной | 90,25 | 88,48 |  |  | 1,77 | 10,3 | 0,125 |
| **Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ КАБИНЕТОВ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-100** **Аппараты и комплексы рентгеновские**  Измеритель: компл. | | | | | | | | |
| 34-01-100-01 | Аппарат рентгеновский стационарный  терапевтический  РУМ-21м | 3 177,99 | 3 081,87 |  |  | 96,12 | 363 | 0,69 |
| Комплекс рентгеновский диагностический стационарный, тип: | | | | | | | | |
| 34-01-100-02 | РУМ-20 СГ-312 | 8 237,23 | 6 614,29 | 12,67 |  | 1 610,27 | 677 | 2,25 |
| 34-01-100-03 | РУМ-20м СГ-312 | 8 967,64 | 7 327,50 | 15,61 |  | 1 624,53 | 750 | 2,8 |
| 34-01-100-04 | РУМ-20МП СГ-312-2П2 | 11 779,81 | 10 082,64 | 17,54 |  | 1 679,63 | 1 032 | 2,95 |
| 34-01-100-05 | РУМ-20МП СГ-312-2ПФ | 13 658,18 | 11 919,40 | 22,41 |  | 1 716,37 | 1 220 | 3,15 |
| 34-01-100-06 | ТУР-Д-800 | 13 356,74 | 11 645,84 |  |  | 1 710,90 | 1 192 | 3 |
| 34-01-100-07 | ЕДР-750В, фирма "Медикон" | 14 887,87 | 12 720,54 | 30,00 |  | 2 137,33 | 1 302 | 3 |
| 34-01-100-08 | Комплекс рентгеновский диагностический для педиатрии с УРИ "Рентген-Д" | 11 024,83 | 9 359,66 |  |  | 1 665,17 | 958 | 2,46 |
| 34-01-100-09 | Комплекс рентгеновский диагностический "Рентген-50-2" | 15 272,68 | 12 075,72 |  |  | 3 196,96 | 1 236 | 2,37 |
| Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе: | | | | | | | | |
| 34-01-100-10 | излучатель | 2 092,73 | 2 051,70 |  |  | 41,03 | 210 | 0,03 |
| 34-01-100-11 | система стабилизации яркости | 609,63 | 597,68 |  |  | 11,95 | 62 | 0,03 |
| 34-01-100-12 | стойка снимков | 213,00 | 208,82 |  |  | 4,18 | 22,6 | 0,15 |
| 34-01-100-13 | стол снимков | 148,95 | 146,03 |  |  | 2,92 | 16,5 | 0,14 |
| 34-01-100-14 | стол-штатив поворотный | 3 294,86 | 3 230,25 |  |  | 64,61 | 365 | 0,85 |
| 34-01-100-15 | устройство для усиления яркости | 2 212,32 | 2 168,94 |  |  | 43,38 | 222 | 0,08 |
| 34-01-100-16 | устройство потолочное | 469,77 | 460,56 |  |  | 9,21 | 50,5 | 0,11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-01-100-17 | устройство рентгеновское питающее | 1 036,40 | 1 016,08 |  |  | 20,32 | 104 | 0,78 |
| 34-01-100-18 | штатив снимков | 234,81 | 230,21 |  |  | 4,60 | 26,8 | 0,2 |
| 34-01-100-19 | Комплекс рентгеновский диагностический "Рентген-40" | 7 307,74 | 5 715,45 |  |  | 1 592,29 | 585 | 2,5 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-101** **Дентальные аппараты**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-101-01 Аппарат 136,59 104,16 32,43 12,4 0,025 рентгеновский дентальный стационарный "Минидент" | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-102** **Диагностические и терапевтические передвижные аппараты** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-102-01 | Аппарат рентгеновский для маммографии АРС 50МА | 3 747,08 | 3 649,80 |  |  | 97,28 | 395 | 0,56 |
| Аппарат рентгеновский диагностический: | | | | | | | | |
| 34-01-102-02 | передвижной палатный 12П5 | 432,25 | 388,08 |  |  | 44,17 | 42 | 0,3 |
| 34-01-102-03 | разборный РУМ-24 | 2 592,67 | 2 513,28 |  |  | 79,39 | 272 | 0,445 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-103** **Флюорографические аппараты**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-103-01 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный 12Ф7Ц | 1 400,58 | 1 293,12 |  |  | 107,46 | 144 | 0,97 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-104** **Разное оборудование** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-104-01 | Бак для обработки рентгенограмм | 129,58 | 123,82 |  |  | 5,76 | 13,4 | 0,15 |
| 34-01-104-02 | Инъектор медицинский для ангиографии | 185,87 | 181,10 |  |  | 4,77 | 19,6 | 0,055 |
| 34-01-104-03 | Прибор для снимков черепа | 155,57 | 152,46 |  |  | 3,11 | 16,5 | 0,072 |
| 34-01-104-04 | Рентгенокимограф защищенный с комплектом принадлежностей для исследования детей | 680,18 | 666,20 |  |  | 13,98 | 72,1 | 0,5 |
| 34-01-104-05 | Стол-кресло для полипозиционного рентгеновского обследования | 242,99 | 237,18 |  |  | 5,81 | 26,8 | 0,13 |
| 34-01-104-06 | Стол  рентгеноурологическ ий | 814,33 | 772,61 |  |  | 41,72 | 87,3 | 0,4 |
| 34-01-104-07 | Стойка рентгенополиграфиче ская "Рентполиграф" | 893,02 | 875,27 |  |  | 17,75 | 98,9 | 0,15 |
| 34-01-104-08 | Томограф панорамный | 792,74 | 775,26 |  |  | 17,48 | 87,6 | 0,25 |
| 34-01-104-09 | Устройство для рентгеновского исследования детей раннего возраста | 104,01 | 101,97 |  |  | 2,04 | 10,3 | 0,034 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-01-104-10 | Устройство полипозиционное детское | 419,60 | 410,64 |  |  | 8,96 | 46,4 | 0,09 |
| 34-01-104-11 | Шкаф сушильный для рентгенопленок, электрический | 151,25 | 146,03 |  |  | 5,22 | 16,5 | 0,082 |
| 34-01-104-12 | Электрорентгенограф универсальный | 194,39 | 190,34 |  |  | 4,05 | 20,6 | 0,035 |
| **Раздел 8. ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ И ДЕЗИНСЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-135** **Дезинфекционные камеры**  Измеритель: компл. | | | | | | | | |
| Камера дезинфекционная стационарная пароформалиновая, вместимость камеры: | | | | | | | | |
| 34-01-135-01 | 1,8 м3 с паровым котлом | 515,06 | 504,23 | 0,75 |  | 10,08 | 58,7 | 1,085 |
| 34-01-135-02 | 3 м3 | 298,55 | 292,06 | 0,65 |  | 5,84 | 34 | 0,9 |
| 34-01-135-03 | 1,8 м3 без парового котла | 382,40 | 362,50 | 0,65 |  | 19,25 | 42,2 | 0,8 |
| 34-01-135-04 | Камера дезинфекционная  электрическая  ЦНИДИ | 433,95 | 407,17 | 0,65 |  | 26,13 | 47,4 | 0,7 |
| 34-01-135-05 | Камера дезинфекционная для наркознодыхательно й аппаратуры | 645,53 | 619,34 |  |  | 26,19 | 72,1 | 1 |
| Комплект деталей и узлов для дезинфекционной камеры, вместимость камеры: | | | | | | | | |
| 34-01-135-06 | 5 м3 | 797,68 | 778,25 | 1,46 |  | 17,97 | 90,6 | 0,98 |
| 34-01-135-07 | 10 м3 | 951,36 | 927,72 | 2,69 |  | 20,95 | 108 | 1,37 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-136** **Бактерицидные облучатели**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| Облучатель бактерицидный: | | | | | | | | |
| 34-01-136-01 | настенный | 85,35 | 83,43 |  |  | 1,92 | 10,3 | 0,005 |
| 34-01-136-02 | потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т | 94,11 | 91,53 |  |  | 2,58 | 11,3 |  |
| **Таблица ТЕРм 34-01-137** **Разное оборудование**  Измеритель: шт. (расценка 34-01-137-01); компл. (расценка 34-01-137-02) | | | | | | | | |
| 34-01-137-01 | Воздухоочиститель передвижной рециркуляционный | 264,54 | 258,62 |  |  | 5,92 | 28,8 | 0,19 |
| 34-01-137-02 | Парогенератор электрический | 408,97 | 240,66 |  |  | 168,31 | 26,8 | 0,4 |
| **Раздел 9. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-150** **Хирургические аппараты и приборы**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| Аппарат: | | | | | | | | |
| 34-01-150-01 | для высокочастотной электрохирургии | 153,83 | 148,17 |  |  | 5,66 | 16,5 | 0,07 |
| 34-01-150-02 | для обработки костей | 75,44 | 73,64 |  |  | 1,80 | 8,2 | 0,025 |
| 34-01-150-03 | локальной гипотермии | 122,57 | 119,43 |  |  | 3,14 | 13,3 | 0,09 |
| 34-01-150-04 | трансфузионный | 95,09 | 92,49 |  |  | 2,60 | 10,3 | 0,015 |
| 34-01-150-05 | Коагулятор высокочастотный для микрохирургии | 94,49 | 92,49 |  |  | 2,00 | 10,3 | 0,012 |
| 34-01-150-06 | Установка  "Скальпель-1" | 237,51 | 230,79 |  |  | 6,72 | 25,7 | 0,225 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-01-150-07 | Установка хирургическая лазерная "Ромашка-1" | 1 711,19 | 1 670,28 |  |  | 40,91 | 186 | 0,72 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-151** **Операционные микроскопы**  Измеритель: шт. | | | | | | |  |  |
| 34-01-151-01 | Видеомикроскоп операционный | 612,06 | 599,68 |  |  | 12,38 | 64,9 | 0,15 |
| 34-01-151-02 | Микроскоп операционный | 203,57 | 199,58 |  |  | 3,99 | 21,6 | 0,07 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-152** **Оборудование для хирургических кабинетов и палат** Измеритель: компл. | | | | | | |  |  |
| 34-01-152-01 | Установка для наблюдения за пациентом с 6 электрокардиотахогр афами, 6 биометрами и 6 сигнальными устройствами | 1 746,04 | 1 709,40 |  |  | 36,64 | 185 | 0,48 |
| 34-01-152-02 | Установка криохирургическая "Криоэлектроника-2" | 360,41 | 352,04 |  |  | 8,37 | 38,1 | 0,11 |
| **Раздел 10. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | |  |  |
| **Таблица ТЕРм 34-01-170** **Офтальмологические аппараты и приборы**  Измеритель: шт. | | | | | | |  |  |
| 34-01-170-01 | Адаптометр | 81,54 | 79,89 |  |  | 1,65 | 9,3 | 0,03 |
| 34-01-170-02 | Аккомовергенцтрене  р | 81,54 | 79,89 |  |  | 1,65 | 9,3 | 0,014 |
| Аппарат для: | | | | | | |  |  |
| 34-01-170-03 | удаления катаракты | 461,98 | 451,83 |  |  | 10,15 | 52,6 | 0,1 |
| 34-01-170-04 | ультразвуковой хирургии | 90,34 | 88,48 |  |  | 1,86 | 10,3 | 0,01 |
| 34-01-170-05 | фотографирования глазного дна | 297,90 | 292,06 |  |  | 5,84 | 34 | 0,06 |
| 34-01-170-06 | Диатермокоагулятор глазной | 72,04 | 70,44 |  |  | 1,60 | 8,2 | 0,011 |
| 34-01-170-07 | Лампа щелевая без тонометра | 126,23 | 123,70 |  |  | 2,53 | 14,4 | 0,031 |
| 34-01-170-08 | Офтальмокоагулятор квантовый | 210,97 | 203,58 |  |  | 7,39 | 23,7 | 0,25 |
| 34-01-170-09 | Офтальмометр | 69,38 | 67,98 |  |  | 1,40 | 8,2 | 0,012 |
| 34-01-170-10 | Офтальмоскоп электрический Водовозова | 69,40 | 67,98 |  |  | 1,42 | 8,2 | 0,004 |
| 34-01-170-11 | Периграф проекционный универсальный | 111,95 | 109,74 |  |  | 2,21 | 12,4 | 0,072 |
| 34-01-170-12 | Прибор для исследования ночного зрения | 99,18 | 97,07 |  |  | 2,11 | 11,3 | 0,032 |
| 34-01-170-13 | Синоптофор | 81,52 | 79,89 |  |  | 1,63 | 9,3 | 0,017 |
| Эхоофтальмоскоп: | | | | | | |  |  |
| 34-01-170-14 | без самописца | 90,33 | 88,48 |  |  | 1,85 | 10,3 | 0,025 |
| 34-01-170-15 | с самописцем | 126,25 | 123,70 |  |  | 2,55 | 14,4 | 0,04 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-171** **Установки офтальмологические**  Измеритель: компл. | | | | | | |  |  |
| 34-01-171-01 | Установка офтальмологическая | 2 788,62 | 2 732,40 |  |  | 56,22 | 276 | 0,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел 11. АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-185** **Гинекологические кресла**  Измеритель: компл. | | | | | | | | |
| Кресло гинекологическое: | | | | | | | | |
| 34-01-185-01 | с ручным приводом | 51,86 | 50,84 |  |  | 1,02 | 6,2 | 0,08 |
| 34-01-185-02 | с гидравлическим приводом | 64,04 | 62,78 |  |  | 1,26 | 7,2 | 0,105 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-186** **Инкубаторы и кувезы для недоношенных детей**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-186-01 | Инкубатор для недоношенных детей | 226,91 | 221,81 |  |  | 5,10 | 24,7 | 0,042 |
| 34-01-186-02 | Кувез для недоношенных детей | 128,07 | 125,56 |  |  | 2,51 | 13,4 | 0,08 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-187** **Разное оборудование** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-187-01 | Аппарат для прерывания беременности | 72,19 | 70,44 |  |  | 1,75 | 8,2 | 0,023 |
| 34-01-187-02 | Аппарат для электроанестезии | 63,11 | 61,85 |  |  | 1,26 | 7,2 | 0,007 |
| 34-01-187-03 | Кольпоскоп | 108,69 | 106,52 |  |  | 2,17 | 12,4 | 0,06 |
| 34-01-187-04 | Кровать акушерская типа Романова | 108,65 | 106,52 |  |  | 2,13 | 12,4 | 0,075 |
| 34-01-187-05 | Эхоскоп медицинский акушерский | 85,36 | 83,43 |  |  | 1,93 | 10,3 | 0,18 |
| **Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-200** **Аппараты для урологических отделений**  Измеритель: компл. | | | | | | | | |
| 34-01-200-01 | Аппарат для дробления камней в мочевом пузыре | 104,02 | 101,97 |  |  | 2,05 | 10,3 | 0,017 |
| 34-01-200-02 | Комплекс урологический | 194,36 | 190,34 |  |  | 4,02 | 20,6 | 0,065 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-201** **Разное оборудование** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-201-01 | Деминерализатор | 412,81 | 404,61 |  |  | 8,20 | 46,4 | 0,275 |
| 34-01-201-02 | Установка для перитониального диализа | 164,66 | 161,32 |  |  | 3,34 | 18,5 | 0,15 |
| 34-01-201-03 | Фотоцистоскоп | 58,84 | 57,67 |  |  | 1,17 | 7,2 | 0,02 |
| **Раздел 13. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ, ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ И**  **КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-210** **Аппараты для наркоза и искусственного дыхания** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-210-01 | Анализатор кислорода дыхательных газов показывающий | 374,64 | 367,29 |  |  | 7,35 | 37,1 | 0,015 |
| 34-01-210-02 | Аппарат для дыхания под избыточным давлением легких | 104,01 | 101,97 |  |  | 2,04 | 10,3 | 0,008 |
| Аппарат для ингаляционного наркоза прерывистого потока, тип: | | | | | | | | |
| 34-01-210-03 | НАПП-4  "Спиронаркон-П" | 139,68 | 136,94 |  |  | 2,74 | 14,4 | 0,013 |
| 34-01-210-04 | "Полинаркон-4" | 449,12 | 440,31 |  |  | 8,81 | 46,3 | 0,12 |
| 34-01-210-05 | "Полинаркон-2П" и переносной "Наркон-2", тип 4 | 172,09 | 168,72 |  |  | 3,37 | 18,5 | 0,02 |
| Аппарат искусственной вентиляции легких: | | | | | | | | |
| 34-01-210-06 | для бронхоскопии | 207,79 | 159,60 |  |  | 48,19 | 17,5 | 0,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-01-210-07 | вдох | 97,10 | 95,17 |  |  | 1,93 | 10,3 | 0,015 |
| 34-01-210-08 | у грудных детей "Млада" | 106,50 | 104,41 |  |  | 2,09 | 11,3 | 0,01 |
| 34-01-210-09 | во время наркоза | 271,56 | 266,11 |  |  | 5,45 | 28,8 | 0,13 |
| 34-01-210-10 | Аппарат искусственного дыхания | 177,61 | 173,35 |  |  | 4,26 | 18,5 | 0,085 |
| 34-01-210-11 | Аппарат искусственного кашля | 128,07 | 125,56 |  |  | 2,51 | 13,4 | 0,015 |
| 34-01-210-12 | Пневматопрессовазо метр | 105,03 | 102,96 |  |  | 2,07 | 10,4 | 0,009 |
| 34-01-210-13 | Респиратор объемный | 263,59 | 257,80 |  |  | 5,79 | 27,9 | 0,2 |
| 34-01-210-14 | Респиратор объемно-частотный  детский | 135,88 | 133,06 |  |  | 2,82 | 14,4 | 0,05 |
| 34-01-210-15 | Спиромонитор | 194,31 | 190,34 |  |  | 3,97 | 20,6 | 0,025 |
| 34-01-210-16 | Устройство для проведения ингаляционного наркоза у детей, тип  "Наркон-Д" | 131,76 | 129,18 |  |  | 2,58 | 13,4 | 0,01 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-211** **Аппараты и приборы для кислородной терапии**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-211-01 | Аппарат кислородной терапии для детей | 83,10 | 81,47 |  |  | 1,63 | 10,3 | 0,01 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-212** **Разное оборудование**  Измеритель: компл. (расценки 34-01-212-01, 34-01-212-12, 34-01-212-13); шт. (расценки с 34-01-212-02 по  34-01-212-11, с 34-01-212-14 по 34-01-212-20) | | | | | | | | |
| 34-01-212-01 | Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума | 1 179,09 | 1 152,31 |  |  | 26,78 | 139 | 0,633 |
| Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе: | | | | | | | | |
| 34-01-212-02 | блок арматурный | 121,77 | 119,38 |  |  | 2,39 | 14,4 | 0,11 |
| 34-01-212-03 | клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума | 31,98 | 31,35 |  |  | 0,63 | 4,12 | 0,0004 |
| 34-01-212-04 | ловушка отсасываемых масс (ловушка вакуумная) | 39,97 | 39,19 |  |  | 0,78 | 5,15 | 0,003 |
| 34-01-212-05 | панель сигнальная  (панель дублирующей сигнализации) | 26,48 | 25,96 |  |  | 0,52 | 3,09 | 0,002 |
| 34-01-212-06 | приставка для отсасывания | 23,98 | 23,51 |  |  | 0,47 | 3,09 | 0,004 |
| 34-01-212-07 | рампа для кислорода пятибалонная | 374,60 | 367,25 |  |  | 7,35 | 44,3 | 0,04 |
| 34-01-212-08 | рампа для кислорода трехбалонная | 182,77 | 179,06 |  |  | 3,71 | 21,6 | 0,03 |
| 34-01-212-09 | рампа для закиси азота трехбалонная | 192,07 | 188,18 |  |  | 3,89 | 22,7 | 0,02 |
| 34-01-212-10 | регулятор вакуумный | 17,42 | 17,08 |  |  | 0,34 | 2,06 | 0,004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-01-212-11 | установка вакуумная | 139,53 | 136,79 |  |  | 2,74 | 16,5 | 0,42 |
| 34-01-212-12 | Станция кислородная ингаляционная | 331,29 | 324,18 |  |  | 7,11 | 36,1 | 0,075 |
| 34-01-212-13 | Станция кислородная стационарная | 415,31 | 407,17 |  |  | 8,14 | 47,4 | 0,074 |
| Станция кислородная стационарная, в том числе: | | | | | | | | |
| 34-01-212-14 | аспиратор | 38,64 | 37,88 |  |  | 0,76 | 4,1 | 0,002 |
| 34-01-212-15 | вентиль расходный | 8,00 | 7,84 |  |  | 0,16 | 1,03 | 0,0003 |
| 34-01-212-16 | вентиль магистральный | 9,03 | 8,85 |  |  | 0,18 | 1,03 | 0,0003 |
| 34-01-212-17 | ингалятор | 40,07 | 39,19 |  |  | 0,88 | 5,15 | 0,001 |
| 34-01-212-18 | колпак с холодильником | 31,98 | 31,20 |  |  | 0,78 | 4,1 | 0,01 |
| 34-01-212-19 | рампа кислородной станции | 185,07 | 181,44 |  |  | 3,63 | 21,6 | 0,06 |
| 34-01-212-20 | распылитель для антибиотиков | 24,04 | 23,51 |  |  | 0,53 | 3,09 | 0,0002 |
| **Раздел 14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-220** **Оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний** Измеритель: компл. | | | | | | | | |
| 34-01-220-01 | Индикатор восьмиканальный | 102,82 | 100,63 |  |  | 2,19 | 10,3 | 0,045 |
| 34-01-220-02 | Кардиокомплекс | 551,63 | 540,65 |  |  | 10,98 | 57,7 | 0,1 |
| 34-01-220-03 | Кардиомонитор | 196,97 | 193,02 |  |  | 3,95 | 20,6 | 0,01 |
| 34-01-220-04 | Кардиоэнцефалоскоп | 98,45 | 96,51 |  |  | 1,94 | 10,3 | 0,009 |
| Осциллоскоп: | | | | | | | | |
| 34-01-220-05 | с дискретной памятью | 116,88 | 114,58 |  |  | 2,30 | 12,4 | 0,02 |
| 34-01-220-06 | четырехканальны й без усилителя биопотенциалов | 87,73 | 85,93 |  |  | 1,80 | 9,3 | 0,009 |
| 34-01-220-07 | четырехканальны й с усилителем биопотенциалов | 242,73 | 237,47 |  |  | 5,26 | 25,7 | 0,02 |
| 34-01-220-08 | Полианализатор | 97,09 | 95,17 |  |  | 1,92 | 10,3 | 0,013 |
| 34-01-220-09 | Полиграф  "Мингограф-82" (Швеция) | 252,81 | 247,63 |  |  | 5,18 | 26,8 | 0,087 |
| 34-01-220-10 | Ректомикроскоп | 109,61 | 107,46 |  |  | 2,15 | 11,3 | 0,035 |
| 34-01-220-11 | Реоплетизмограф | 115,35 | 113,09 |  |  | 2,26 | 12,4 | 0,005 |
| 34-01-220-12 | Ритмовазометр | 95,82 | 93,94 |  |  | 1,88 | 10,3 | 0,005 |
| 34-01-220-13 | Ритмокардиоанализат ор | 99,91 | 97,95 |  |  | 1,96 | 10,3 | 0,008 |
| 34-01-220-14 | Ритмокардиоэнцефал оскоп | 169,77 | 166,43 |  |  | 3,34 | 17,5 | 0,03 |
| Система кардиомониторная на: | | | | | | | | |
| 34-01-220-15 | четыре пациента | 1 905,25 | 1 867,35 |  |  | 37,90 | 211 | 3,5 |
| 34-01-220-16 | шесть пациентов | 2 555,27 | 2 504,55 |  |  | 50,72 | 283 | 4,5 |
| 34-01-220-17 | Блок  дополнительный к системе кардиомониторной | 289,20 | 283,47 |  |  | 5,73 | 33 | 0,04 |
| Система передачи электрокардиосигнала по телефонному каналу связи с количеством блоков передачи: | | | | | | | | |
| 34-01-220-18 | 1 | 99,93 | 97,95 |  |  | 1,98 | 10,3 | 0,013 |
| 34-01-220-19 | 3 | 120,30 | 117,92 |  |  | 2,38 | 12,4 | 0,021 |
| 34-01-220-20 | 6 | 150,38 | 147,41 |  |  | 2,97 | 15,5 | 0,033 |
| 34-01-220-21 | 9 | 179,49 | 175,94 |  |  | 3,55 | 18,5 | 0,045 |
| Экспресс-анализатор: | | | | | | | | |
| 34-01-220-22 | электрокардиогра мм | 105,13 | 103,06 |  |  | 2,07 | 11,3 | 0,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-01-220-23 | электрокардиосиг налов | 469,78 | 460,56 |  |  | 9,22 | 50,5 | 0,2 |
| 34-01-220-24 | Электрокардиоанализ атор (с блоком записи  электрографическим) | 287,53 | 281,81 |  |  | 5,72 | 30,9 | 0,09 |
| 34-01-220-25 | Электрокардиограф 6 канальный | 316,69 | 310,08 |  |  | 6,61 | 34 | 0,065 |
| 34-01-220-26 | Электрокардиограф (с комбинированным питанием) | 124,67 | 122,21 |  |  | 2,46 | 13,4 | 0,008 |
| 34-01-220-27 | Эхокардиоскоп | 182,38 | 178,75 |  |  | 3,63 | 19,6 | 0,06 |
| 34-01-220-28 | Эхотахокардиограф, масса до 0,01 т | 105,13 | 103,06 |  |  | 2,07 | 11,3 |  |
| 34-01-220-29 | Эхотахокардиограф УЗКАР-3 | 296,82 | 290,93 |  |  | 5,89 | 31,9 | 0,03 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-221** **Оборудование для нерводиагностики**  Измеритель: шт. (расценка 34-01-221-01); компл. (расценки с 34-01-221-02 по 34-01-221-05) | | | | | | | |  |
| 34-01-221-01 | Анализатор состояния нервномышечной передачи | 113,34 | 111,09 |  |  | 2,25 | 13,4 | 0,023 |
| 34-01-221-02 | Измеритель последовательных реакций | 60,91 | 59,69 |  |  | 1,22 | 7,2 | 0,016 |
| 34-01-221-03 | Электромиорефлексо метр | 69,36 | 67,98 |  |  | 1,38 | 8,2 | 0,013 |
| Электроэнцефалограф: | | | | | | | |  |
| 34-01-221-04 | "Биоскрипт"  БСТ-112 | 383,24 | 375,54 |  |  | 7,70 | 45,3 | 0,12 |
| 34-01-221-05 | 16-ти канальный  (Венгрия) | 938,72 | 920,19 |  |  | 18,53 | 111 | 0,085 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-222** **Оборудование для определения основного газообмена** Измеритель: шт. | | | | | | | |  |
| 34-01-222-01 | Педиметатест | 47,31 | 46,25 |  |  | 1,06 | 5,15 | 0,015 |
| 34-01-222-02 | Спирограф открытого типа переносный "Спиро 2-25" | 66,05 | 64,75 |  |  | 1,30 | 7,21 | 0,032 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-223** **Разное оборудование**  Измеритель: компл. | | | | | | | |  |
| 34-01-223-01 | Велоэргометр | 153,70 | 150,48 |  |  | 3,22 | 16,5 | 0,11 |
| 34-01-223-02 | Капилляроскоп телевизионный (установка для исследования периферического кровообращения) | 404,37 | 394,90 |  |  | 9,47 | 43,3 | 0,1 |
| 34-01-223-03 | Тепловизор | 2 615,50 | 2 564,10 |  |  | 51,40 | 259 | 0,048 |
| 34-01-223-04 | Установка стереотаксическая для  микроэлектродных исследований спинного и головного мозга животных | 242,64 | 237,72 |  |  | 4,92 | 20,6 | 0,08 |
| 34-01-223-05 | Эзофагогастродуоден оскоп биопсийный с волоконной оптикой | 141,98 | 139,19 |  |  | 2,79 | 15,5 | 0,017 |
| 34-01-223-06 | Электрогастрограф | 97,09 | 95,17 |  |  | 1,92 | 10,3 | 0,012 |
| 34-01-223-07 | Эргометр для детей | 200,02 | 195,91 |  |  | 4,11 | 20,6 | 0,158 |
| 34-01-223-08 | Эхотомоскоп | 169,88 | 166,43 |  |  | 3,45 | 17,5 | 0,063 |
| 34-01-223-09 | Эхоэнцефалоскоп без стола | 126,33 | 123,82 |  |  | 2,51 | 13,4 | 0,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел 15. БОЛЬНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-230** **Медицинские кровати**  Измеритель: компл. | | | | | | | | |
| 34-01-230-01 | Кровать для больных костносуставным туберкулезом для детей и взрослых, травматологических больных, функциональная для взрослых, масса до  0,12 т | 116,05 | 113,77 |  |  | 2,28 | 13,4 |  |
| **Таблица ТЕРм 34-01-231** **Столы**  Измеритель: шт. (расценка 34-01-231-01); компл. (расценки с 34-01-231-02 по 34-01-231-04) | | | | | | | | |
| 34-01-231-01 | Стол анатомический | 303,85 | 296,34 |  |  | 7,51 | 33 | 0,17 |
| Стол операционный: | | | | | | | | |
| 34-01-231-02 | полевой | 81,22 | 79,63 |  |  | 1,59 | 9,27 | 0,046 |
| 34-01-231-03 | универсальный с моторным приводом | 162,29 | 158,92 |  |  | 3,37 | 18,5 | 0,5 |
| 34-01-231-04 | универсальный с автоматическим управлением | 135,81 | 133,15 |  |  | 2,66 | 15,5 | 0,28 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-232** **Оборудование молочных кухонь**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-232-01 | Машина для дозировки детских молочных продуктов | 112,12 | 109,74 |  |  | 2,38 | 12,4 | 0,115 |
| 34-01-232-02 | Машина для мойки детских молочных бутылок | 281,38 | 274,88 |  |  | 6,50 | 32 | 0,36 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-233** **Разное оборудование**  Измеритель: шт. (расценки 34-01-233-01, 34-01-233-03); компл. (расценки 34-01-233-02, с 34-01-233-04 по 34-01-233-07) | | | | | | | | |
| 34-01-233-01 | Машина моечная для игл и шприцев | 172,69 | 164,64 |  |  | 8,05 | 19,6 | 0,5 |
| 34-01-233-02 | Тележка внутрикорпусная универсальная и межкорпусная для патологоанатомическ их отделений, масса до 0,08 т | 96,82 | 94,92 |  |  | 1,90 | 11,3 |  |
| 34-01-233-03 | Тележка реанимационная для травматологических больных | 70,34 | 68,96 |  |  | 1,38 | 8,21 | 0,11 |
| Установка аэротерапевтическая, тип: | | | | | | | | |
| 34-01-233-04 | АТУ-1 | 682,10 | 666,32 |  |  | 15,78 | 74,2 | 0,645 |
| 34-01-233-05 | АТУ-3 | 406,89 | 397,81 |  |  | 9,08 | 44,3 | 0,365 |
| 34-01-233-06 | Установка для предотвращения пролежней | 80,27 | 78,70 |  |  | 1,57 | 9,27 | 0,024 |
| 34-01-233-07 | Устройство весоизмерительное электротензометриче ское | 213,90 | 209,70 |  |  | 4,20 | 24,7 | 0,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел 16. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-240** **Аппараты и приборы для гистологической обработки тканей** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-240-01 | Автомат универсальный для гистологической обработки и окраски тканей | 90,48 | 88,48 |  |  | 2,00 | 10,3 | 0,048 |
| 34-01-240-02 | Макротом | 54,15 | 53,09 |  |  | 1,06 | 6,18 | 0,007 |
| 34-01-240-03 | Микротом для больших и парафиновых срезов и санный, масса до  0,06 т | 72,20 | 70,78 |  |  | 1,42 | 8,24 |  |
| 34-01-240-04 | Микротом-криостат | 154,91 | 150,33 |  |  | 4,58 | 17,5 | 0,22 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-241** **Аппараты и приборы с оптическим устройством**  Измеритель: шт. (расценки 34-01-241-01, 34-01-241-02, с 34-01-241-06 по 34-01-241-12); компл. (расценки с 34-01-241-03 по 34-01-241-05) | | | | | | | | |
| 34-01-241-01 | Гемоцитометр  кондуктометрически  й | 108,66 | 106,52 |  |  | 2,14 | 12,4 | 0,01 |
| 34-01-241-02 | Колориметр типа "БИАН-120" | 99,03 | 97,07 |  |  | 1,96 | 11,3 | 0,04 |
| Комплекс гематологический, комплект: | | | | | | | | |
| 34-01-241-03 | 1 | 226,08 | 221,62 |  |  | 4,46 | 25,8 | 0,15 |
| 34-01-241-04 | 3 | 306,70 | 300,65 |  |  | 6,05 | 35 | 0,19 |
| 34-01-241-05 | 5 | 369,80 | 362,50 |  |  | 7,30 | 42,2 | 0,28 |
| 34-01-241-06 | Микроколориметр фотоэлектрический | 72,24 | 70,78 |  |  | 1,46 | 8,24 | 0,01 |
| 34-01-241-07 | Осмометр | 99,02 | 97,07 |  |  | 1,95 | 11,3 | 0,02 |
| 34-01-241-08 | Рефрактометр | 81,22 | 79,63 |  |  | 1,59 | 9,27 | 0,011 |
| Спектрофотометр, тип: | | | | | | | | |
| 34-01-241-09 | СФ-16 | 90,25 | 88,48 |  |  | 1,77 | 10,3 | 0,08 |
| 34-01-241-10 | ИСК-22 | 162,10 | 158,92 |  |  | 3,18 | 18,5 | 0,126 |
| 34-01-241-11 | Фотометр пламенный | 126,17 | 123,70 |  |  | 2,47 | 14,4 | 0,063 |
| 34-01-241-12 | Фракционатор | 217,02 | 212,17 |  |  | 4,85 | 24,7 | 0,075 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-242** **Термостаты и термостатирующие устройства**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-242-01 | Термобаня ТБ-110 | 117,18 | 111,87 |  |  | 5,31 | 11,3 | 0,04 |
| Термостат: | | | | | | | | |
| 34-01-242-02 | водяной 1ТЖ-0-03 | 134,14 | 113,77 |  |  | 20,37 | 13,4 | 0,025 |
| 34-01-242-03 | для автолабораторий | 98,50 | 95,94 |  |  | 2,56 | 11,3 | 0,16 |
| 34-01-242-04 | для исследования гемокоагуляции с прозрачными стенками и для парафиновой заливки, масса до  0,07 т | 116,57 | 113,77 |  |  | 2,80 | 13,4 |  |
| 34-01-242-05 | Устройство термостатирующее | 113,52 | 105,28 |  |  | 8,24 | 12,4 | 0,06 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-243** **Центрифуги**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| Центрифуга: | | | | | | | | |
| 34-01-243-01 | лабораторная клиническая и медицинская, масса до 0,018 т | 89,29 | 87,45 |  |  | 1,84 | 10,3 |  |
| 34-01-243-02 | лабораторная медицинская | 125,50 | 122,26 |  |  | 3,24 | 14,4 | 0,24 |
| 34-01-243-03 | рефрижераторная (Австрия) | 376,86 | 367,62 |  |  | 9,24 | 43,3 | 0,298 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. |  | В том числе, руб. | |  | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-01-243-04 | рефрижераторная | 287,47 | 280,17 |  |  | 7,30 | 33 | 0,68 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-244** **Сушильные шкафы**  Измеритель: шт. | | | |  | |  |  |  |
| Шкаф: | | | |  | |  |  |  |
| 34-01-244-01 | сушильный вакуумный и сушильно-стерили зационный, масса до 0,35 т | 200,50 | 194,34 |  |  | 6,16 | 23,7 |  |
| 34-01-244-02 | сушильно-стерили зационный проходной, масса  до 0,5 т | 247,71 | 236,16 |  |  | 11,55 | 28,8 |  |
| **Таблица ТЕРм 34-01-245** **Разное оборудование** Измеритель: шт. | | | |  | |  |  |  |
| Анализатор: | | | |  | |  |  |  |
| 34-01-245-01 | агрегации тромбоцитов | 421,87 | 413,33 |  |  | 8,54 | 47,4 | 0,078 |
| 34-01-245-02 | растворенного в воде кислорода | 219,78 | 215,38 |  |  | 4,40 | 24,7 | 0,014 |
| Аппарат для: | | | |  | |  |  |  |
| 34-01-245-03 | культивирования тканей во вращающихся пробирках | 82,50 | 80,83 |  |  | 1,67 | 9,27 | 0,008 |
| 34-01-245-04 | обессоливания биологических жидкостей | 98,77 | 84,46 |  |  | 14,31 | 10,3 | 0,006 |
| 34-01-245-05 | свертывания и инактивирования сыворотки | 95,97 | 93,94 |  |  | 2,03 | 10,3 | 0,056 |
| 34-01-245-06 | встряхивания жидкости, универсальный | 82,65 | 80,83 |  |  | 1,82 | 9,27 | 0,022 |
| 34-01-245-07 | Вращатель биохимический | 68,94 | 67,57 |  |  | 1,37 | 8,24 | 0,004 |
| Генератор электроаэрозолей: | | | |  | |  |  |  |
| 34-01-245-08 | групповой | 394,09 | 386,30 |  |  | 7,79 | 44,3 | 0,08 |
| 34-01-245-09 | индивидуальный - комплект 3 и 4, масса до 0,01 т | 95,83 | 93,94 |  |  | 1,89 | 10,3 |  |
| 34-01-245-10 | Люминоскоп | 68,11 | 65,76 |  |  | 2,35 | 7,21 | 0,006 |
| Машина моечная для: | | | |  | |  |  |  |
| 34-01-245-11 | больничной лабораторной посуды | 893,51 | 856,80 |  |  | 36,71 | 102 | 0,26 |
| 34-01-245-12 | хирургического инструмента, двухсторонняя | 495,09 | 458,64 |  |  | 36,45 | 54,6 | 0,5 |
| 34-01-245-13 | Микроанализатор (Венгрия) | 200,07 | 194,13 |  |  | 5,94 | 22,6 | 0,045 |
| 34-01-245-14 | Микроанализатор (Дания) | 164,73 | 161,32 |  |  | 3,41 | 18,5 | 0,07 |
| 34-01-245-15 | Облучатель ультрафиолетовый для обнаружения витаминов в растворе | 68,21 | 65,76 |  |  | 2,45 | 7,21 | 0,009 |
| Прибор для: | | | |  | |  |  |  |
| 34-01-245-16 | отбора проб воздуха | 74,40 | 72,92 |  |  | 1,48 | 8,24 | 0,015 |
| 34-01-245-17 | электрофореза | 76,72 | 75,15 |  |  | 1,57 | 8,24 | 0,014 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-01-245-18 | Приспособление для вакуумной заливки препаратов в парафин (без термостата) | 101,75 | 98,54 |  |  | 3,21 | 11,3 | 0,045 |
| 34-01-245-19 | Пробоотборник аэрозоля бактериологический | 155,69 | 152,60 |  |  | 3,09 | 17,5 | 0,025 |
| 34-01-245-20 | Установка компрессорная | 65,36 | 63,81 |  |  | 1,55 | 7,21 | 0,032 |
| **Раздел 17. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛУЖБЫ КРОВИ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-255** **Сублимационные установки**  Измеритель: компл. | | | | | | | | |
| Оборудование фирмы "Фригер": | | | | | | | | |
| 34-01-255-01 | прилавок низкотемпературн ый | 522,63 | 503,14 |  |  | 19,49 | 57,7 | 0,43 |
| 34-01-255-02 | установка сублимационная LZ-9.2 | 1 353,74 | 1 264,40 | 29,83 |  | 59,51 | 145 | 0,6 |
| 34-01-255-03 | установка сублимационная LZ-45.2; LZ-30.2 | 2 606,31 | 2 415,44 | 91,34 |  | 99,53 | 277 | 1,8 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-256** **Разное оборудование** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| Аппарат для: | | | | | | | | |
| 34-01-256-01 | плазмофореза  транспортабельны  й | 240,15 | 233,52 |  |  | 6,63 | 27,8 | 0,08 |
| 34-01-256-02 | разделения и обработки крови | 293,27 | 285,60 |  |  | 7,67 | 34 | 0,1 |
| **Раздел 18. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ**  **РАДИОЛОГИИ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-01-260** **Оборудование для радиологической лаборатории фирмы "Гамма"**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| Измеритель скорости счета, тип: | | | | | | | | |
| 34-01-260-01 | NР-352 | 155,53 | 152,46 |  |  | 3,07 | 16,5 | 0,009 |
| 34-01-260-02 | NР-356 | 252,62 | 247,63 |  |  | 4,99 | 26,8 | 0,035 |
| 34-01-260-03 | Кровать  диагностическая NZ-320 | 281,81 | 276,28 |  |  | 5,53 | 29,9 | 0,05 |
| 34-01-260-04 | Прибор пересчетный двухканальный NР-354 | 155,56 | 152,46 |  |  | 3,10 | 16,5 | 0,024 |
| 34-01-260-05 | Регистратор двухканальный NМ-302 | 155,53 | 152,46 |  |  | 3,07 | 16,5 | 0,01 |
| Скенер профильный, тип: | | | | | | | | |
| 34-01-260-06 | МВ-7500 | 465,79 | 456,46 |  |  | 9,33 | 49,4 | 0,23 |
| 34-01-260-07 | МВ-8100  "СЦИНЦИКАРТМ" | 466,11 | 456,46 |  |  | 9,65 | 49,4 | 0,35 |
| Сменщик проб автоматический, тип: | | | | | | | | |
| 34-01-260-08 | NZ-310 | 340,60 | 333,80 |  |  | 6,80 | 35,1 | 0,3 |
| 34-01-260-09 | NZ-322 | 220,30 | 215,88 |  |  | 4,42 | 22,7 | 0,14 |
| 34-01-260-10 | Спектрометр NК-350 | 169,82 | 166,43 |  |  | 3,39 | 17,5 | 0,012 |
| 34-01-260-11 | Устройство измерительное для полостного сцинтиллятора  NZ-138А | 364,33 | 357,00 |  |  | 7,33 | 38,1 | 0,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-01-260-12 | Устройство цифропечатающее, с электронным блоком | 150,42 | 147,41 |  |  | 3,01 | 15,5 | 0,01 |
| Штатив для: | | | | | | | | |
| 34-01-260-13 | одной головки, тип NZ-267 | 246,59 | 241,75 |  |  | 4,84 | 25,8 | 0,05 |
| 34-01-260-14 | двух головок, тип NZ-268 | 324,95 | 318,58 |  |  | 6,37 | 34 | 0,09 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-261** **Аппараты для радиоактивной диагностики и терапии**  Измеритель: компл. | | | | | | | | |
| 34-01-261-01 | Гамма-топограф среднеэнергетически й с двумя блоками детектирования | 1 833,51 | 1 796,64 |  |  | 36,87 | 197 | 1 |
| Комплекс приборов для: | | | | | | | | |
| 34-01-261-02 | исследования вентиляции и кровотока легких | 1 303,22 | 1 276,80 |  |  | 26,42 | 140 | 0,4 |
| 34-01-261-03 | радиоизотопных динамических исследований объемного кровотока и скорости кровотока головного мозга | 1 507,62 | 1 477,44 |  |  | 30,18 | 162 | 0,4 |
| 34-01-261-04 | радиоизотопных динамических исследований функций почек, печени и сердечно-сосудист  ой системы, тип  КП-РДИ-3 | 1 823,83 | 1 787,52 |  |  | 36,31 | 196 | 0,45 |
| **Таблица ТЕРм 34-01-262** **Защитное оборудование**  Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-01-262-01 | Установка для дезинфекции закрытых радиоактивных источников | 282,27 | 274,88 |  |  | 7,39 | 32 | 0,6 |
| 34-01-262-02 | Ширма защитная палатная (правая) | 333,83 | 327,28 |  |  | 6,55 | 38,1 | 0,365 |
| **Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ** | | | | | | | | |
| **Таблица ТЕРм 34-02-001** **Оборудование для изготовления таблеток** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| Гранулятор универсальный, производительность: | | | | | | | | |
| 34-02-001-01 | 100-600 кг/ч | 225,98 | 161,33 | 52,24 | 5,71 | 12,41 | 14,6 | 0,38 |
| 34-02-001-02 | 150-180 кг/ч | 392,74 | 211,06 | 160,63 | 17,35 | 21,05 | 19,1 | 1,03 |
| 34-02-001-03 | Машина роторная, таблеточная | 586,97 | 272,94 | 290,21 | 31,01 | 23,82 | 24,7 | 1,8 |
| 34-02-001-04 | Сито  вращательно-вибраци  онное | 178,07 | 149,18 | 24,23 | 2,64 | 4,66 | 13,5 | 0,18 |
| Сушилка порционная с загрузкой: | | | | | | | | |
| 34-02-001-05 | до 2 кг | 195,82 | 149,18 | 22,24 | 2,41 | 24,40 | 13,5 | 0,16 |
| 34-02-001-06 | до 60 кг | 531,49 | 272,94 | 237,79 | 25,66 | 20,76 | 24,7 | 1,41 |
| 34-02-001-07 | до 200 кг | 657,99 | 322,66 | 273,80 | 29,53 | 61,53 | 29,2 | 2,03 |
| Установка для: | | | | | | | | |
| 34-02-001-08 | обеспыливания таблеток | 186,27 | 151,34 | 28,23 | 3,08 | 6,70 | 13,5 | 0,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-02-001-09 | покрытия  таблеток защитными оболочками в кипящем слое | 602,83 | 315,00 | 247,87 | 26,84 | 39,96 | 28,1 | 1,85 |
| 34-02-001-10 | Автомат роторный | 815,11 | 365,45 | 422,77 | 45,52 | 26,89 | 32,6 | 3,42 |
| 34-02-001-11 | Установка для смешивания порошкообразных веществ | 549,86 | 276,89 | 260,70 | 28,31 | 12,27 | 24,7 | 1,46 |
| **Таблица ТЕРм 34-02-002** **Оборудование для фасовки таблеток**  Измеритель: шт. (расценки 34-02-002-01, с 34-02-002-03 по 34-02-002-07); компл. (расценка 34-02-002-02) | | | | | | | | |
| 34-02-002-01 | Аппарат для гранулирования и сушки таблеточных смесей | 459,23 | 252,23 | 186,66 | 20,23 | 20,34 | 22,5 | 1,15 |
| 34-02-002-02 | Линия  автоматическая для фасовки и упаковки таблеток и драже в полимерную пленку и фольгу | 643,49 | 339,66 | 272,56 | 29,43 | 31,27 | 30,3 | 2,27 |
| Автомат для: | | | | | | | | |
| 34-02-002-03 | фасовки таблеток в стеклянные трубки | 705,34 | 252,23 | 441,69 | 48,32 | 11,42 | 22,5 | 1,05 |
| 34-02-002-04 | наклеивания этикеток | 270,06 | 176,00 | 87,48 | 9,53 | 6,58 | 15,7 | 0,47 |
| 34-02-002-05 | укладки стеклянных трубок | 468,72 | 252,23 | 199,21 | 21,75 | 17,28 | 22,5 | 2 |
| 34-02-002-06 | Установка для сбора потерь таблето-массы | 178,91 | 151,34 | 22,24 | 2,41 | 5,33 | 13,5 | 0,11 |
| 34-02-002-07 | Машина для фасовки сухих порошков в ампулы | 256,57 | 163,67 | 86,72 | 9,45 | 6,18 | 14,6 | 0,6 |
| **Таблица ТЕРм 34-02-003** **Оборудование для упаковки таблеток** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| Автомат для: | | | | | | | | |
| 34-02-003-01 | упаковки таблеток и драже в полимерную пленку и фольгу | 656,59 | 289,22 | 300,39 | 32,73 | 66,98 | 25,8 | 2,8 |
| 34-02-003-02 | укладывания упаковок из полимерной пленки и фольги в пеналы | 665,97 | 322,66 | 320,03 | 34,64 | 23,28 | 29,2 | 2,38 |
| 34-02-003-03 | упаковки таблеток в микропачки | 262,80 | 176,00 | 80,74 | 8,79 | 6,06 | 15,7 | 0,56 |
| 34-02-003-04 | обандероливания микропачек целлофановой лентой | 151,73 | 137,88 | 10,23 | 1,10 | 3,62 | 12,3 | 0,08 |
| 34-02-003-05 | укладывания микропачек в коробки | 308,76 | 189,45 | 114,66 | 12,52 | 4,65 | 16,9 | 0,94 |
| 34-02-003-06 | упаковки таблеток в пеналы | 320,78 | 181,18 | 130,62 | 14,28 | 8,98 | 15,7 | 1 |
| 34-02-003-07 | Автомат упаковки таблеток | 574,14 | 285,04 | 237,50 | 25,92 | 51,60 | 24,7 | 2,38 |
| 34-02-003-08 | Установка для загрузки таблеточных прессов | 176,00 | 155,79 | 16,48 | 1,76 | 3,73 | 13,5 | 0,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-02-003-09 | Устройство для упаковки шипучих таблеток | 275,28 | 168,48 | 96,70 | 10,54 | 10,10 | 14,6 | 0,73 |
| **Таблица ТЕРм 34-02-004** **Оборудование для расфасовки, стерилизации и упаковки кровезаменителей** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| Автомат для: | | | | | | | | |
| 34-02-004-01 | упаковки в картонные коробки | 722,59 | 378,62 | 332,42 | 33,24 | 11,55 | 34,8 | 2,5 |
| 34-02-004-02 | комплектования и загибания резиновых и алюминиевых прокладок | 508,86 | 259,68 | 237,87 | 23,80 | 11,31 | 23,5 | 1,4 |
| 34-02-004-03 | стерилизации резиновых пробок со стеклянной трубкой | 997,23 | 437,83 | 538,40 | 53,44 | 21,00 | 41,5 | 4,4 |
| 34-02-004-04 | Агрегат для охлаждения воздуха к автоматической установке | 1 443,62 | 248,63 | 236,83 | 23,51 | 958,16 | 22,5 | 1,9 |
| 34-02-004-05 | Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации помещения | 197,46 | 161,33 | 31,06 | 3,08 | 5,07 | 14,6 | 0,15 |
| Машина: | | | | | | | | |
| 34-02-004-06 | круглоглицевальн ая бесщеточная | 631,52 | 272,94 | 304,16 | 30,10 | 54,42 | 24,7 | 2,5 |
| 34-02-004-07 | полуавтоматическ ая для отвинчивания колпачков | 185,52 | 149,18 | 31,06 | 3,08 | 5,28 | 13,5 | 0,2 |
| 34-02-004-08 | для проставления печатей на колпачках-затвора х бутылок | 288,99 | 198,90 | 84,43 | 8,35 | 5,66 | 18 | 0,55 |
| 34-02-004-09 | для обезжиривания колпачков | 3 308,47 | 2 088,45 | 1 091,55 | 108,97 | 128,47 | 189 | 11,3 |
| 34-02-004-10 | автоматическая моечная | 997,64 | 482,86 | 485,99 | 48,56 | 28,79 | 47,2 | 3,8 |
| 34-02-004-11 | для мойки пробок шприцеванием | 249,89 | 173,49 | 66,20 | 7,25 | 10,20 | 15,7 | 0,45 |
| 34-02-004-12 | для прикатки уплотнительных шайб | 208,53 | 149,18 | 54,23 | 5,94 | 5,12 | 13,5 | 0,38 |
| 34-02-004-13 | автоматическая этикетировочная для сдвижных коробок | 373,35 | 223,21 | 144,15 | 15,67 | 5,99 | 20,2 | 0,85 |
| 34-02-004-14 | автоматическая для нанесения надписей на этикетки | 261,68 | 173,49 | 80,74 | 8,79 | 7,45 | 15,7 | 0,7 |
| 34-02-004-15 | Сушилка для бутылок | 439,80 | 198,90 | 120,64 | 13,18 | 120,26 | 18 | 0,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установка для: | | | | | | | |  |
| 34-02-004-16 | чистки, силикатирования, стерилизации, наполнения и закупорки бутылок, автоматическая | 5 180,54 | 1 894,49 | 2 771,82 | 299,89 | 514,23 | 169 | 21,5 |
| 34-02-004-17 | просвечивания бутылок | 717,69 | 339,66 | 352,27 | 38,45 | 25,76 | 30,3 | 2,5 |
| 34-02-004-18 | производства дистиллированной воды | 5 443,83 | 2 454,99 | 2 930,56 | 317,27 | 58,28 | 219 | 23 |
| 34-02-004-19 | транспорта загрузочных корзин в автоклав,  грузоподъемность  1 т | 590,32 | 322,66 | 258,76 | 28,03 | 8,90 | 29,2 | 1,7 |
| 34-02-004-20 | амортизирования и сборки бутылок | 354,45 | 214,11 | 134,53 | 14,54 | 5,81 | 19,1 | 0,7 |
| 34-02-004-21 | обрызгивания бутылок | 380,76 | 211,06 | 76,74 | 8,35 | 92,96 | 19,1 | 0,55 |
| 34-02-004-22 | Установка вентиляционная для помещения стерильного розлива | 1 493,13 | 459,33 | 430,97 | 46,55 | 602,83 | 44,9 | 3,1 |
| Транспортер ленточный длиной: | | | | | | | |  |
| 34-02-004-23 | до 4 м | 470,29 | 441,66 | 17,96 | 1,98 | 10,67 | 41,2 | 0,16 |
| 34-02-004-24 | до 8 м | 511,22 | 464,18 | 35,92 | 3,95 | 11,12 | 43,3 | 0,32 |
| 34-02-004-25 | до 11 м | 534,42 | 470,67 | 51,89 | 5,71 | 11,86 | 45,3 | 0,44 |
| 34-02-004-26 | Шкаф сушильный и стерилизационный для  кровезаменителей | 434,68 | 233,11 | 151,01 | 16,48 | 50,56 | 20,2 | 1,2 |
| 34-02-004-27 | Стерилизатор непрерывного действия | 33 160,07 | 21 236,32 | 11 254,22 | 1 215,02 | 669,53 | 1 981 | 97 |
| **Таблица ТЕРм 34-02-005** **Оборудование для ампулирования инъекционных растворов**  Измеритель: шт. | | | | | | | |  |
| Автомат для: | | | | | | | |  |
| 34-02-005-01 | резки, оплавления и набора ампул | 291,18 | 189,45 | 92,23 | 10,11 | 9,50 | 16,9 | 0,625 |
| 34-02-005-02 | упаковки ампул в полимерную пленку и фольгу | 759,65 | 339,66 | 341,29 | 37,09 | 78,70 | 30,3 | 2,56 |
| Линия автоматическая: | | | | | | | |  |
| 34-02-005-03 | кассетного ампулирования | 1 197,45 | 555,39 | 610,55 | 65,89 | 31,51 | 56,1 | 5 |
| 34-02-005-04 | упаковки ампул в десятиместные коробки | 647,29 | 339,66 | 291,46 | 31,76 | 16,17 | 30,3 | 1,74 |
| Машина для: | | | | | | | |  |
| 34-02-005-05 | запайки ампул | 250,17 | 176,00 | 68,20 | 7,47 | 5,97 | 15,7 | 0,46 |
| 34-02-005-06 | маркировки ампул | 153,73 | 135,92 | 14,26 | 1,54 | 3,55 | 12,3 | 0,09 |
| 34-02-005-07 | очистки капилляров ампул | 173,51 | 149,18 | 20,25 | 2,19 | 4,08 | 13,5 | 0,14 |
| 34-02-005-08 | укладки малоемких ампул в кассеты | 294,74 | 186,75 | 100,70 | 10,99 | 7,29 | 16,9 | 0,7 |
| 34-02-005-09 | визуального контроля ампул | 252,96 | 173,49 | 74,38 | 8,09 | 5,09 | 15,7 | 0,42 |
| 34-02-005-10 | Приставка к стеклоформующему полуавтомату | 211,88 | 161,33 | 46,19 | 5,05 | 4,36 | 14,6 | 0,28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-02-005-11 | Печь для отжига ампул | 1 671,87 | 707,20 | 930,95 | 100,76 | 33,72 | 64 | 6,67 |
| Полуавтомат для: | | | | | | | | |
| 34-02-005-12 | пароконденсацион ной мойки ампул | 229,60 | 161,33 | 64,21 | 7,03 | 4,06 | 14,6 | 0,43 |
| 34-02-005-13 | внутренней мойки ампул | 181,22 | 149,18 | 28,23 | 3,08 | 3,81 | 13,5 | 0,16 |
| 34-02-005-14 | наполнения ампул | 175,68 | 149,18 | 20,25 | 2,19 | 6,25 | 13,5 | 0,11 |
| 34-02-005-15 | продавливания раствора из капилляров в ампулы с газовой защитой | 288,02 | 186,75 | 96,70 | 10,54 | 4,57 | 16,9 | 0,66 |
| 34-02-005-16 | групповой запайки ампул | 248,06 | 173,49 | 66,20 | 7,25 | 8,37 | 15,7 | 0,48 |
| 34-02-005-17 | откоса раствора из незаполненных ампул | 172,50 | 149,18 | 20,25 | 2,19 | 3,07 | 13,5 | 0,13 |
| 34-02-005-18 | Теплообменник пенный  (дистиллятор) | 227,20 | 173,49 | 50,24 | 5,49 | 3,47 | 15,7 | 0,36 |
| 34-02-005-19 | Стол просмотровый | 152,55 | 137,02 | 11,98 | 1,32 | 3,55 | 12,4 | 0,07 |
| Установка: | | | | | | | | |
| 34-02-005-20 | для сушки ампул | 316,59 | 165,11 | 120,64 | 13,18 | 30,84 | 16,9 | 1,2 |
| 34-02-005-21 | регенерации раствора из забракованных ампул | 267,75 | 165,11 | 95,27 | 9,53 | 7,37 | 16,9 | 0,41 |
| 34-02-005-22 | фильтрационная | 229,76 | 96,21 | 131,63 | 13,18 | 1,92 | 11,2 | 0,57 |
| 34-02-005-23 | для резки спаренных ампул и укладка в кассеты | 199,40 | 142,64 | 50,85 | 5,05 | 5,91 | 14,6 | 0,3 |
| 34-02-005-24 | Автомат упаковки ампул в коробки | 438,66 | 219,83 | 210,15 | 20,87 | 8,68 | 22,5 | 1,45 |
| **Таблица ТЕРм 34-02-006** **Оборудование розлива и укупорки жидких медикаментов** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-02-006-01 | Стол загрузочный или передаточный | 165,80 | 130,14 | 32,22 | 3,51 | 3,44 | 13,5 | 0,18 |
| 34-02-006-02 | Машина для дозирования жидких лекарственных средств | 168,31 | 144,72 | 18,25 | 1,98 | 5,34 | 13,5 | 0,2 |
| 34-02-006-03 | Автомат для укупорки флаконов | 313,56 | 204,75 | 101,04 | 10,99 | 7,77 | 19,1 | 0,58 |
| 34-02-006-04 | Полуавтомат для отбраковки | 246,48 | 168,30 | 72,36 | 7,91 | 5,82 | 15,7 | 0,55 |
| 34-02-006-05 | Автомат для наклейки этикеток на флаконы | 316,53 | 192,96 | 109,92 | 11,88 | 13,65 | 18 | 0,65 |
| 34-02-006-06 | Машина для печати серий и срока годности на этикетках | 144,92 | 131,86 | 9,04 | 0,88 | 4,02 | 12,3 | 0,05 |
| 34-02-006-07 | Автомат для оцеллофанирования  пеналов | 271,92 | 181,17 | 82,23 | 8,13 | 8,52 | 16,9 | 0,53 |
| Автомат для укупорки стеклотары: | | | | | | | | |
| 34-02-006-08 | резьбовыми крышками | 360,73 | 204,75 | 150,20 | 15,08 | 5,78 | 19,1 | 0,7 |
| 34-02-006-09 | тампоном-уплотн ителем | 270,97 | 168,30 | 97,46 | 10,64 | 5,21 | 15,7 | 0,5 |
| 34-02-006-10 | Автомат этикетировочный | 246,08 | 168,30 | 66,76 | 7,25 | 11,02 | 15,7 | 0,52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-02-006-11 | Машина для мойки и сушки флаконов | 327,86 | 192,96 | 120,64 | 13,18 | 14,26 | 18 | 1 |
| **Таблица ТЕРм 34-02-007** **Оборудование для стерилизации и дезинфекции ампул** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-02-007-01 | Автоклав-стерилизат ор | 742,77 | 344,81 | 389,22 | 42,00 | 8,74 | 30,3 | 2,89 |
| 34-02-007-02 | Установка для стерилизации и контроля ампул на герметичность | 1 127,94 | 489,06 | 607,68 | 65,73 | 31,20 | 49,4 | 5,28 |
| **Таблица ТЕРм 34-02-008** **Разное оборудование** Измеритель: шт. | | | | | | | | |
| 34-02-008-01 | Кантователь емкости | 304,70 | 192,96 | 98,70 | 10,76 | 13,04 | 18 | 0,7 |
| 34-02-008-02 | Машина для турбулентной мойки и сушки стеклянной тары | 590,34 | 288,37 | 286,41 | 31,19 | 15,56 | 26,9 | 2,65 |
| 34-02-008-03 | Машина универсальная фасовочная для жидкостей и мазей | 151,82 | 133,82 | 14,22 | 1,54 | 3,78 | 12,3 | 0,09 |
| 34-02-008-04 | Сушилка непрерывного  действия системы  ИТМО | 1 407,44 | 684,35 | 607,40 | 65,49 | 115,69 | 62,9 | 4,5 |
| Установка для: | | | | | | | | |
| 34-02-008-05 | мойки и сушки стеклодрота с загрузкой дрота до 350 кг | 768,32 | 366,66 | 371,38 | 40,23 | 30,28 | 33,7 | 2,36 |
| 34-02-008-06 | обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя | 1 568,83 | 682,89 | 581,58 | 62,78 | 304,36 | 61,8 | 4,58 |
| 34-02-008-07 | Фильтр патронный с механическим съемом сухого осадка | 279,90 | 184,12 | 92,10 | 9,99 | 3,68 | 19,1 | 0,6 |
| 34-02-008-08 | Агрегат автоматический для сортировки клапанов | 409,63 | 199,98 | 196,47 | 21,53 | 13,18 | 20,2 | 0,98 |
| 34-02-008-09 | Установка автоматическая для насадки вертикальных распылительных головок | 198,67 | 144,54 | 48,18 | 5,27 | 5,95 | 14,6 | 0,24 |
| 34-02-008-10 | Ванна автоматическая универсальная испытательная | 483,57 | 236,65 | 239,13 | 26,14 | 7,79 | 23,5 | 1,55 |
| Установка автоматическая: | | | | | | | | |
| 34-02-008-11 | для укладки коробок в картонные ящики | 488,64 | 248,71 | 228,84 | 25,05 | 11,09 | 25,8 | 1,5 |
| 34-02-008-12 | шелкографическая непрерывного действия | 1 677,87 | 676,39 | 942,05 | 101,38 | 59,43 | 65,1 | 6,95 |
| 34-02-008-13 | Бункер колпачков  (или распылителей) | 205,70 | 140,74 | 62,15 | 6,81 | 2,81 | 14,6 | 0,3 |
| 34-02-008-14 | Детектор двадцатичетырехпози ционный | 469,42 | 236,65 | 218,86 | 23,95 | 13,91 | 23,5 | 1,43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-02-008-15 | Устройство кодирующее | 120,38 | 113,65 | 4,25 | 0,44 | 2,48 | 12,3 | 0,025 |
| Установка компрессорная, масса: | | | | | | | | |
| 34-02-008-16 | до 0,4 т | 254,33 | 140,74 | 80,18 | 8,79 | 33,41 | 14,6 |  |
| 34-02-008-17 | до 1,5 т | 461,12 | 194,73 | 228,84 | 25,05 | 37,55 | 20,2 |  |
| 34-02-008-18 | до 2 т | 706,35 | 226,54 | 306,98 | 33,62 | 172,83 | 23,5 |  |
| Машина для: | | | | | | | | |
| 34-02-008-19 | мойки баллонов с фильтрами для воды и сжатого воздуха | 738,01 | 228,23 | 291,02 | 31,86 | 218,76 | 24,7 | 1,9 |
| 34-02-008-20 | отбраковки наполненных баллонов | 344,33 | 186,65 | 62,15 | 6,81 | 95,53 | 20,2 | 0,3 |
| 34-02-008-21 | упаковки в картонные коробки | 483,93 | 213,98 | 261,08 | 28,56 | 8,87 | 22,5 | 1,7 |
| 34-02-008-22 | Насос перекачки | 150,71 | 128,39 | 8,27 | 0,88 | 14,05 | 13,5 | 0,15 |
| 34-02-008-23 | Селектор | 444,52 | 203,51 | 235,87 | 25,05 | 5,14 | 21,4 | 1,5 |
| 34-02-008-24 | Транспортер многодорожечный специальный | 244,13 | 149,31 | 88,16 | 9,67 | 6,66 | 15,7 | 0,43 |
| 34-02-008-25 | Специальная сушильная печь | 330,85 | 155,43 | 62,15 | 6,81 | 113,27 | 15,7 | 0,3 |
| 34-02-008-26 | Стол поворотный | 160,22 | 124,74 | 32,22 | 3,51 | 3,26 | 13,5 | 0,16 |
| 34-02-008-27 | Конвейер (сушильная лента) | 181,24 | 124,74 | 50,18 | 5,49 | 6,32 | 13,5 | 0,25 |
| 34-02-008-28 | Устройство транспортное с механическим манипулятором | 180,46 | 145,07 | 30,23 | 3,30 | 5,16 | 15,7 | 0,15 |
| Автомат для: | | | | | | | | |
| 34-02-008-29 | упаковки инъекционных игл | 560,13 | 266,31 | 257,89 | 27,93 | 35,93 | 26,9 | 1,74 |
| 34-02-008-30 | индивидуальной упаковки нестерильных  бинтов в полимерную пленку | 379,74 | 211,86 | 157,52 | 17,12 | 10,36 | 21,4 | 1 |
| 34-02-008-31 | Автомат  роторно-пульсационн ый для приготовления ряда мягких  лекарственных форм | 208,98 | 133,65 | 42,06 | 4,17 | 33,27 | 13,5 | 0,25 |
| 34-02-008-32 | Машина для намотки марлевых рулонов | 201,37 | 144,54 | 53,10 | 5,27 | 3,73 | 14,6 | 0,375 |
| 34-02-008-33 | Пресс валковый с растяжным устройством | 514,51 | 244,53 | 253,61 | 25,05 | 16,37 | 24,7 | 2,5 |
| Автомат для: | | | | | | | | |
| 34-02-008-34 | единой упаковки мазей | 384,41 | 199,98 | 176,76 | 17,65 | 7,67 | 20,2 | 0,92 |
| 34-02-008-35 | упаковки лейкопластырей в безъячейковую контурную тару | 555,96 | 199,98 | 339,74 | 33,95 | 16,24 | 20,2 | 2,2 |
| 34-02-008-36 | упаковки лейкопластырей в пакеты | 593,22 | 299,97 | 276,54 | 29,87 | 16,71 | 30,3 | 2,2 |
| Автомат роторный для прессования: | | | | | | | | |
| 34-02-008-37 | лекарственных трав | 862,20 | 309,97 | 513,39 | 55,73 | 38,84 | 30,3 | 4,56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-02-008-38 | лекарственных трав, с транспортером | 995,55 | 367,26 | 588,30 | 63,81 | 39,99 | 35,9 | 4,84 |
| 34-02-008-39 | Полуавтомат для изготовления флаконов из дрота | 310,30 | 184,14 | 120,64 | 13,18 | 5,52 | 18 | 0,9 |
| 34-02-008-40 | Установка для нанесения и сушки грунта | 371,27 | 206,65 | 158,19 | 17,19 | 6,43 | 20,2 | 0,9 |
| 34-02-008-41 | Установка для упаривания водных экстрактов в пенном режиме | 611,84 | 313,02 | 268,08 | 29,09 | 30,74 | 29,2 | 1,5 |
| 34-02-008-42 | Машина для склейки пачек | 223,40 | 151,35 | 68,20 | 7,47 | 3,85 | 15,7 | 0,45 |
| 34-02-008-43 | Фильтр-пресс для инъекционных растворов | 177,14 | 140,74 | 32,37 | 3,51 | 4,03 | 14,6 | 0,21 |
| 34-02-008-44 | Гомогенизатор роликовый | 240,24 | 144,54 | 62,21 | 6,81 | 33,49 | 14,6 | 0,4 |
| 34-02-008-45 | Аппарат розлива суппозиториев и губных карандашей | 14,13 | 9,93 | 4,00 | 0,44 | 0,20 | 1,03 | 0,026 |
| 34-02-008-46 | Вибросито лабораторное | 4,81 | 2,75 | 2,00 | 0,22 | 0,06 | 0,32 | 0,008 |
| 34-02-008-47 | Дробилка лабораторная | 4,81 | 2,75 | 2,00 | 0,22 | 0,06 | 0,32 | 0,009 |
| 34-02-008-48 | Мазетерка трехвалковая | 4,81 | 2,75 | 2,00 | 0,22 | 0,06 | 0,32 | 0,007 |
| 34-02-008-49 | Машина месильная | 11,71 | 9,52 | 2,00 | 0,22 | 0,19 | 1,03 | 0,019 |
| 34-02-008-50 | Мельница шаровая | 14,13 | 9,93 | 4,00 | 0,44 | 0,20 | 1,03 | 0,036 |
| 34-02-008-51 | Идентификатор лабораторный | 11,91 | 9,52 | 2,20 | 0,22 | 0,19 | 1,03 | 0,014 |
| Прибор для: | | | | | | | | |
| 34-02-008-52 | истирания таблеток | 14,11 | 9,52 | 4,40 | 0,44 | 0,19 | 1,03 | 0,02 |
| 34-02-008-53 | вибрационного уплотнения таблеток | 11,64 | 9,25 | 2,20 | 0,22 | 0,19 | 1,03 | 0,01 |
| 34-02-008-54 | автоматического контроля таблеток | 11,91 | 9,52 | 2,20 | 0,22 | 0,19 | 1,03 | 0,02 |
| 34-02-008-55 | смешения и дражирования лекарственных веществ | 5,13 | 2,87 | 2,20 | 0,22 | 0,06 | 0,32 | 0,008 |
| 34-02-008-56 | растворения лекарственных веществ | 14,40 | 10,20 | 4,00 | 0,44 | 0,20 | 1,03 | 0,03 |
| Автомат для: | | | | | | | | |
| 34-02-008-57 | групповой укладки ячейковых упаковок | 475,42 | 226,58 | 230,54 | 25,05 | 18,30 | 22,5 | 2,2 |
| 34-02-008-58 | групповой упаковки пачек | 357,99 | 181,26 | 166,98 | 18,24 | 9,75 | 18 | 1,18 |
| 34-02-008-59 | складывания салфеток | 573,42 | 252,68 | 300,39 | 32,73 | 20,35 | 24,7 | 3 |
| 34-02-008-60 | Пресс таблеточный | 229,40 | 140,74 | 78,35 | 8,57 | 10,31 | 14,6 | 0,6 |
| 34-02-008-61 | Приставка к таблеточному прессу | 87,20 | 82,98 | 2,25 | 0,22 | 1,97 | 8,98 | 0,017 |
| 34-02-008-62 | Установка ламинарного потока | 214,34 | 140,74 | 66,20 | 7,25 | 7,40 | 14,6 | 0,5 |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика  монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч | Масса оборудо- вания, т |
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34-02-008-63 | Автомат для изготовления и индивидуальной упаковки липких пленок | 196,09 | 140,74 | 46,42 | 5,05 | 8,93 | 14,6 | 0,35 |
| Машина: | | | | | | | | |
| 34-02-008-64 | для разрезания рулона марли на рулончики | 340,11 | 173,52 | 157,00 | 17,14 | 9,59 | 18 | 1,2 |
| 34-02-008-65 | для укладки флаконов в 20-местные коробки | 858,84 | 361,51 | 476,33 | 51,14 | 21,00 | 35,9 | 4 |
| 34-02-008-66 | пакетоформирую щая | 305,39 | 162,92 | 108,61 | 10,76 | 33,86 | 16,9 | 0,75 |
| 34-02-008-67 | для укладки флаконов в пачки | 582,04 | 248,71 | 316,12 | 31,68 | 17,21 | 25,8 | 2,3 |
| 34-02-008-68 | Приставка для извлечения таблеток с металлическими включениями | 96,27 | 82,98 | 2,45 | 0,22 | 10,84 | 8,98 | 0,02 |
| 34-02-008-69 | Установка для изготовления и наполнения полимерных емкостей | 1 211,04 | 410,66 | 547,37 | 54,87 | 253,01 | 42,6 | 4,56 |
| 34-02-008-70 | Экстрактор с водным экстрагеном | 156,02 | 130,14 | 15,63 | 1,54 | 10,25 | 13,5 | 0,1 |

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................................................................... 1

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ............................. 2

Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности .................... 2

### Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ............................................................................. 2

Раздел 1. СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ................................................................................................. 2

Таблица ТЕРм 34-01-001 Паровые стерилизаторы ...................................................................................... 2

Таблица ТЕРм 34-01-002 Разные стерилизаторы ......................................................................................... 2

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ АПТЕК............................................................................................................................... 2

Таблица ТЕРм 34-01-022 Аппараты для фильтрования растворов ............................................................ 2

Таблица ТЕРм 34-01-023 Разное оборудование ........................................................................................... 2

Раздел 3. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ............................................................................ 2

Таблица ТЕРм 34-01-035 Аэрозольные ингаляторы .................................................................................... 2

Таблица ТЕРм 34-01-036 Оториноларингологические кресла ................................................................... 3

Таблица ТЕРм 34-01-037 Аппараты ультразвуковые для лечения тонзиллита и исследования слуха ... 3

Раздел 4. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .............................................................................................. 3

Таблица ТЕРм 34-01-055 Бормашины .......................................................................................................... 3

Таблица ТЕРм 34-01-056 Зубоврачебные кресла ......................................................................................... 3

Таблица ТЕРм 34-01-057 Стоматологические установки ........................................................................... 3

Таблица ТЕРм 34-01-058 Установки для литья стоматологических изделий ........................................... 4

Таблица ТЕРм 34-01-059 Стоматологические аппараты и приборы.......................................................... 4

Раздел 5. СВЕТИЛЬНИКИ ................................................................................................................................................ 4

Таблица ТЕРм 34-01-070 Передвижные светильники ................................................................................. 4

Таблица ТЕРм 34-01-071 Стационарные светильники ................................................................................ 4

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ .............................................................. 4

Таблица ТЕРм 34-01-080 Аппараты и приборы для электролечения ........................................................ 4

Таблица ТЕРм 34-01-081 Аппараты и приборы для свето- и теплолечения ............................................. 5

Таблица ТЕРм 34-01-082 Аппараты и установки для водолечения ........................................................... 5

Таблица ТЕРм 34-01-083 Аппараты, приборы и установки разного назначения ..................................... 6

Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ КАБИНЕТОВ ................................................................................. 6

Таблица ТЕРм 34-01-100 Аппараты и комплексы рентгеновские.............................................................. 6

Таблица ТЕРм 34-01-101 Дентальные аппараты ......................................................................................... 7

Таблица ТЕРм 34-01-102 Диагностические и терапевтические передвижные аппараты ........................ 7

Таблица ТЕРм 34-01-103 Флюорографические аппараты........................................................................... 7

Таблица ТЕРм 34-01-104 Разное оборудование ........................................................................................... 7

Раздел 8. ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ И ДЕЗИНСЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ...................................................... 8

Таблица ТЕРм 34-01-135 Дезинфекционные камеры .................................................................................. 8

Таблица ТЕРм 34-01-136 Бактерицидные облучатели ................................................................................ 8

Таблица ТЕРм 34-01-137 Разное оборудование ........................................................................................... 8

Раздел 9. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .............................................................................................. 8

Таблица ТЕРм 34-01-150 Хирургические аппараты и приборы ................................................................. 8

Таблица ТЕРм 34-01-151 Операционные микроскопы ............................................................................... 8

Таблица ТЕРм 34-01-152 Оборудование для хирургических кабинетов и палат ..................................... 9

Раздел 10. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ......................................................................................... 9

Таблица ТЕРм 34-01-170 Офтальмологические аппараты и приборы ....................................................... 9

Таблица ТЕРм 34-01-171 Установки офтальмологические ........................................................................ 9

Раздел 11. АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ..................................................................... 9

Таблица ТЕРм 34-01-185 Гинекологические кресла ................................................................................... 9

Таблица ТЕРм 34-01-186 Инкубаторы и кувезы для недоношенных детей .............................................. 9

Таблица ТЕРм 34-01-187 Разное оборудование ......................................................................................... 10

Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ................................................................... 10

Таблица ТЕРм 34-01-200 Аппараты для урологических отделений ........................................................ 10

Таблица ТЕРм 34-01-201 Разное оборудование ......................................................................................... 10

Раздел 13. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ, ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ И КИСЛОРОДНОЙ

ТЕРАПИИ ......................................................................................................................................................................... 10

Таблица ТЕРм 34-01-210 Аппараты для наркоза и искусственного дыхания ......................................... 10

Таблица ТЕРм 34-01-211 Аппараты и приборы для кислородной терапии ............................................ 11

Таблица ТЕРм 34-01-212 Разное оборудование ......................................................................................... 11

Раздел 14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ....................................................... 12

Таблица ТЕРм 34-01-220 Оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний ............ 12

Таблица ТЕРм 34-01-221 Оборудование для нерводиагностики ............................................................. 13 Таблица ТЕРм 34-01-222 Оборудование для определения основного газообмена................................. 13

Таблица ТЕРм 34-01-223 Разное оборудование ......................................................................................... 13

### Раздел 15. БОЛЬНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ............................................................................................................. 13

Таблица ТЕРм 34-01-230 Медицинские кровати ....................................................................................... 13

Таблица ТЕРм 34-01-231 Столы .................................................................................................................. 13

Таблица ТЕРм 34-01-232 Оборудование молочных кухонь ..................................................................... 14

Таблица ТЕРм 34-01-233 Разное оборудование ......................................................................................... 14

### Раздел 16. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ........................................................................................................ 14

Таблица ТЕРм 34-01-240 Аппараты и приборы для гистологической обработки тканей ...................... 14

Таблица ТЕРм 34-01-241 Аппараты и приборы с оптическим устройством ........................................... 14

Таблица ТЕРм 34-01-242 Термостаты и термостатирующие устройства ................................................ 15

Таблица ТЕРм 34-01-243 Центрифуги ........................................................................................................ 15

Таблица ТЕРм 34-01-244 Сушильные шкафы ............................................................................................ 15

Таблица ТЕРм 34-01-245 Разное оборудование ......................................................................................... 15

### Раздел 17. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛУЖБЫ КРОВИ ............................................... 16

Таблица ТЕРм 34-01-255 Сублимационные установки ............................................................................. 16

Таблица ТЕРм 34-01-256 Разное оборудование ......................................................................................... 17

### Раздел 18. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ ................... 17

Таблица ТЕРм 34-01-260 Оборудование для радиологической лаборатории фирмы "Гамма". ............ 17

Таблица ТЕРм 34-01-261 Аппараты для радиоактивной диагностики и терапии .................................. 17

Таблица ТЕРм 34-01-262 Защитное оборудование .................................................................................... 18

### Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ........................................ 18

Таблица ТЕРм 34-02-001 Оборудование для изготовления таблеток ...................................................... 18

Таблица ТЕРм 34-02-002 Оборудование для фасовки таблеток ............................................................... 18

Таблица ТЕРм 34-02-003 Оборудование для упаковки таблеток ............................................................. 19

Таблица ТЕРм 34-02-004 Оборудование для расфасовки, стерилизации и упаковки кровезаменителей

....................................................................................................................................................................................... 19

Таблица ТЕРм 34-02-005 Оборудование для ампулирования инъекционных растворов ...................... 21

Таблица ТЕРм 34-02-006 Оборудование розлива и укупорки жидких медикаментов ........................... 22

Таблица ТЕРм 34-02-007 Оборудование для стерилизации и дезинфекции ампул ................................ 22 Таблица ТЕРм 34-02-008 Разное оборудование ......................................................................................... 22

СОДЕРЖАНИЕ ......................................................................................................................................................................... 26